## Итоговый результат
Система | Наименование | Шифр | Код
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы внешних электрических соединений | AKU.1324.10UQA.0.AT.TB0002 | 10UQA.J.C00.D-1220
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы импульсных трубных проводок | AKU.1324.10UQA.0.AT.TB0003 | 10UQA.J.C00.D-1230
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | AKU.1324.11UQC.0.AK.FS0001 | 11UQC.J.C00.D-1010
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | AKU.1324.12UQC.0.AK.FS0001 | 12UQC.J.C00.D-1100
КИП | Документация в части КИП | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0002 | 02UBG.J.JJJ.D-1000
КИП | Документация в части КИП | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0002 | 03UBG.J.JJJ.D-1000
КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | AKU.1480.03UBZ.0.AK.TB0001 | 03UBZ.J.JJJ.D-1140
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на комплектную трансформаторную подстанцию | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0006 | 08UBG.E.EEE.D-1040
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Внешние присоединения к шкафам секций | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0003 | 08UBG.E.EEE.D-1100
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Вторичные соединения | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0002 | 08UBG.E.EEE.D-1090
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Задание заводу на изготовление шкафов в части вторичных соединений | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0001 | 08UBG.E.EEE.D-1080
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехнические чертежи | AKU.1227.00UAX.0.ET.TB0001 | 00UAX.E.EEE.D-1000
КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | AKU.1480.04UBZ.0.AK.TB0001 | 04UBZ.J.JJJ.D-1180
КИП | Документация в части КИП | AKU.1480.50UBH.0.AK.TB0001 | 50UBH.J.JJJ.D-1030
СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы контрольных кабелей в части КРУ-10 кВ | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.MB0001 | 08UBG.E.EEE.D-1110
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на изготовление шкафов ввода оперативных шинок | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0004 | 08UBG.E.EEE.D-1120
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0002 | 08UBG.E.EEE.D-1170
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.MB0001 | 08UBG.E.EEE.D-1180
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0001 | 08UBG.E.EEE.D-1160
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений секций РУ 10 кВ | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0001 | 08UBG.E.EEE.D-1000
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на секции РУ-10 кВ | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0003 | 08UBG.E.EEE.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щит 0,4 кВ | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0004 | 08UBG.E.EEE.D-1030
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFA. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFA.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1370
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFB. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFB.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1380
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFH. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFH.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1440
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFL. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFL.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1360
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFM. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFM.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1450
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGA. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BGA.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1460
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGB. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BGB.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1470
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0011 | 10UBA.E.B00.D-1790
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Задание заводу | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0012 | 10UBA.E.B00.D-1940
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0012 | 10UBA.E.B00.D-1260
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секции 10ВBF. Таблицы внешних подключений | AKU.0110.10UBA.BBF.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1270
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секция 10ВBЕ. Таблицы внешних подключений | AKU.0110.10UBA.BBE.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1280
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0001 | 10UBA.E.BA0.D-1080
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFC. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFC.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1390
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFD. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFD.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1400
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFE. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFE.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1410
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFF. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFF.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1420
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFG. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BFG.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1430
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGC. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BGC.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1480
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGD. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BGD.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1490
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHA. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BHA.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1500
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHB. Таблицы внешних подключений | AKU.0120.10UBA.BHB.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1510
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0010 | 10UBA.E.B00.D-1730
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0010 | 10UBA.E.B00.D-1220
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0009 | 10UBA.E.B00.D-1230
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0009 | 10UBA.E.B00.D-1240
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секции 10ВВD. Таблицы внешних подключений | AKU.0110.10UBA.BBD.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1290
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10BBВ. Таблицы внешних подключений | AKU.0110.10UBA.BBB.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1300
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВА. Таблицы внешних подключений | AKU.0110.10UBA.BBA.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1310
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВС. Таблицы внешних подключений | AKU.0110.10UBA.BBC.AE.MA0001 | 10UBA.E.B00.D-1320
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Уставки защит | AKU.0120.10UBA.0.AE.DD0001 | 10UBA.E.B00.D-1330
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001 | 10UBA.E.B00.D-1350
АСРК | Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0010 | 10UCB.J.CA0.D-1950
АСРК | Схемы питания АСРК СБ | AKU.0120.10UCB.0.AT.FS0004 | 10UCB.J.CA0.D-1940
КИП | Теплотехнический контроль (КИП). Задание заводу | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001.Z0001 | 03UGF.J.C00.D-1180
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004 | 00UFC.E.P00.D-1100
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | AKU.0120.03UGF.0.AT.MA0001 | 03UGF.J.C00.D-1020
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.01UGM.0.EM.TB0001 | 01UGM.E.B00.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.02UGM.0.EM.TB0001 | 02UGM.E.B00.D-1000
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | AKU.0210.00UGV.0.AK.EC0001 | 00UGV.J.C00.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.08UGV.0.EM.TB0001 | 08UGV.E.B00.D-1000
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | AKU.0210.00UGW.0.AK.EC0001 | 00UGW.J.C00.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.51UGH.0.EM.TB0001 | 51UGH.E.B00.D-1040
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.52UGH.0.EM.TB0001 | 52UGH.E.B00.D-1040
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | AKU.0210.00UGM.0.AK.EC0001 | 00UGM.J.C00.D-1030
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | AKU.0210.01UGM.0.AK.TB0001 | 01UGM.J.C00.D-1030
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.01UGV.0.EM.TB0001 | 01UGV.E.B00.D-1000
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.02UGV.0.EM.TB0001 | 02UGV.E.B00.D-1000
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | AKU.0210.07UGV.0.AK.TB0001 | 07UGV.J.C00.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.07UGV.0.EM.TB0001 | 07UGV.E.B00.D-1000
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.53UGH.0.EM.TB0001 | 53UGH.E.B00.D-1040
СКУ ЭЧ ОС СН | Технологическое задание на изготовление блочной комплектной трансформаторной подстанции | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0001 | 53UGJ.E.B00.D-1020
СКУ ЭЧ ОС СН | Технологическое задание на изготовление распределительного щита 0.4 кВ | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0002 | 53UGJ.E.B00.D-1030
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.01UJY.CYE.PS.MB0001 | 01UJY.J.CYE.D-1020
СКУ ЭЧ ОС СН | Размещение электрооборудования с отметки +11.400 до отметки +15.000 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0002 | 00UKU.E.C00.D-1400
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.02UJY.CYE.PS.MB0001 | 02UJY.J.CYE.D-1110
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0002 | 05UKY.J.CYE.D-1020
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0001 | 06UKY.J.CYE.D-1030
КИП | Схемы внешних импульсных проводок в части СЗРТ | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0018 | 10UMA.J.CA0.D-1220
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0002 | 04UKY.J.CYE.D-1020
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0001 | 04UKY.J.CYE.D-1030
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0001 | 05UKY.J.CYE.D-1030
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0002 | 06UKY.J.CYE.D-1020
КИП | Перечень измерительных контуров в части СЗРТ | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0017 | 10UMA.J.C00.D-1270
СВБУ | Привязка АРМ ЦТАИ | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0019 | 10UMA.J.C00.D-1240
АСВД | Привязка системы АСВД. Часть КИП | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0020 | 10UMA.J.C00.D-1250
СВБУ | Привязка АРМ БОУ | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0017 | 10UMX.J.C00.D-1150
СВБУ | Привязка АРМ ВХР | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0016 | 10UMX.J.C00.D-1140
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0002 | 10UQR.J.C00.D-1500
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0001 | 10UQR.J.C00.D-1510
СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | AKU.0179.00USV.0.AE.TB0002 | 00USV.J.B00.D-1020
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0001 | 00USV.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0002 | 00USV.J.CYE.D-1010
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | AKU.0179.00USV.CYE.PS.EC0001 | 00USV.J.CYE.D-1610
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | AKU.0179.00USV.CYE.AP.TB0001 | 00USV.J.C00.D-1050
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | AKU.0179.11USF.0.EM.TB0001 | 11USF.E.000.D-1000
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | AKU.0179.00UTF.0.AT.EC0001 | 00UTF.J.C00.D-2060
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0002 | 00UXA.J.JJJ.D-1070
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0001 | 00UXA.E.EEE.D-1050
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | AKU.0130.10UXA.0.ET.TB0001 | 10UXA.E.000.D-1000
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001 | 00UYH.E.B00.D-3000
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | AKU.2025.00UYH.CXV.AT.EC0001 | 00UYH.J.JJJ.D-1290
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | AKU.0130.11UXA.0.ET.TB0001 | 11UXA.E.EEE.D-1000
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0002 | 00UYB.J.B00.D-1030
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | AKU.2025.00UYH.0.PS.EC0001 | 00UYH.J.JJJ.D-1280
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу-изготовителю | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001.Z0001 | 02UYX.E.B00.D-1160
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0001 | 02UYP.J.CYE.D-1020
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0002 | 02UYP.J.CYE.D-1030
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | AKU.1480.03UYX.CXV.AK.EC0001 | 03UYX.J.JJJ.D-1070
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0002 | 02UYX.J.C00.D-1200
СКУ ВХР | Структурная схема ПТК СКУ ВХР |  | 10UKC.J.CMH.D-1010
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) |  | 11UQC.J.C00.D-1260
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей |  | 11UQC.J.CYE.D-1260
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) |  | 12UQC.J.C00.D-1280
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей |  | 12UQC.J.CYE.D-1280
СКУ ПЗ | Задание заводу на технические средства СКУ ПЗ |  | 00UKS.J.CYE.D-1040
СКУ НЭ | Кабельный журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ РО |  | 10UJA.J.CA1.D-1210
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей |  | 10UQA.J.CYE.D-1240
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 380/220 В |  | 00UKS.E.B00.D-1130
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Задание заводу на сборки 380/220 В |  | 00UKS.E.B00.D-1020
СКУ ЭЧ ОС СН | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ЭЧ ОС СН |  | 00UGM.J.C00.D-1010
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления |  | 11UQC.J.C00.D-1270
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование |  | 52UGH.E.B00.D-1010
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование |  | 53UGH.E.B00.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 04UTZ.E.BJ0.D-1000
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 05UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 06UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) |  | 11UQC.J.C00.D-1280
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления |  | 12UQC.J.C00.D-1290
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) |  | 12UQC.J.C00.D-1300
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 07UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 08UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | (00UGM) Силовое электрооборудование |  | 00UGM.E.B00.D-1030
СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGV. Электроснабжение |  | 00UGV.E.B00.D-1000
СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGW. Электроснабжение |  | 00UGW.E.B00.D-1020
СКУ ЭЧ ЭБ | (50UGH). Силовое электрооборудование |  | 50UGH.E.B00.D-1020
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование |  | 51UGH.E.B00.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 09UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 02UXZ.E.BJ0.D-1020
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС |  | 00UGM.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу |  | 11UQC.J.CYE.D-1270
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу |  | 12UQC.J.CYE.D-1290
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 01USZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 03USZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 06USZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 07USZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 08USZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС |  | 00UGW.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 00UGW.J.CYE.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 09USZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 02UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть |  | 03UTZ.E.BJ0.D-1010
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 00UGM.J.CYE.D-1010
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 01UGM.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 02UGM.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС |  | 00UGV.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 00UGV.J.CYE.D-1010
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 01UGV.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 02UGV.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 07UGV.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация |  | 08UGV.J.CYE.D-1000
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль |  | 01UGW.J.CM0.D.1000
АСРК | Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | AKU.0120.10UCB.0.AT.MA0012 | 10UCB.J.CA0.D-1960
КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | AKU.1480.05UBZ.SAE.AK.TB0001 | 05UBZ.J.JJJ.D-1080
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | AKU.1324.11UQC.0.AP.EC0004 | 11UQC.J.JJJ.D-1050
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | AKU.0210.01UGW.0.EM.TB0001 | 01UGW.E.BA0.D.1000
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001.Z0001 | 00UYH.E.B00.D.1000